## Sheet1
生活配套区、棉纺产业园区防雷装置项目及检测点数清单
序号 | 项目名称 | 检查项目 | 检测点
1 | 企业职工生活配套区-1#楼 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 6
|  | 设备接地电阻检测 | 3
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
2 | 企业职工生活配套区-2#楼 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 6
|  | 设备接地电阻检测 | 3
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
3 | 企业职工生活配套区-3#楼 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 6
|  | 设备接地电阻检测 | 3
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
4 | 企业职工生活配套区-4#楼 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 6
|  | 设备接地电阻检测 | 3
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
5 | 企业职工生活配套区-7#楼 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 6
|  | 设备接地电阻检测 | 3
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
6 | 棉纺产业园-车间一 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 20
|  | 设备接地电阻检测 | 6
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
7 | 棉纺产业园-车间二 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 14
|  | 设备接地电阻检测 | 4
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
8 | 棉纺产业园-车间三 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 20
|  | 设备接地电阻检测 | 6
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
9 | 棉纺产业园-车间四 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 20
|  | 设备接地电阻检测 | 6
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
10 | 棉纺产业园-车间七 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 8
|  | 设备接地电阻检测 | 3
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
11 | 棉纺产业园-车间八 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 20
|  | 设备接地电阻检测 | 6
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
12 | 棉纺产业园-原棉仓库 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 14
|  | 设备接地电阻检测 | 4
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
13 | 棉纺产业园-高开室消防泵房 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 3
|  | 设备接地电阻检测 | 1
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 1
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
14 | 棉纺产业园-门卫室 | 避雷带（避雷网格）检测 | 1
|  | 引下线检测 | 1
|  | 设备接地电阻检测 | 0
|  | 电源配电箱接地电阻检测 | 1
|  | 等电位连接检测 | 0
|  | SPD（避雷器）检测 | 1
合计 |  |  | 256